ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожар - неконтролируемое горение, Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; интересам общества и государства; Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

Условия возникновения пожара Наличие четырех условий:

1. Горючая среда (все что горит).

2. Источник зажигания (открытый огонь, искра, химические реакции с выделением большого количества тепла и т.п.).

3. Окислитель (наличие в воздухе кислорода, озона).

4. Пути распространения пожара (горючие вещества по которым огонь может распространяться на дальние расстояния).

Виды пожаров

1. Пожары помещений, зданий

2. Пожары лесные:

Подземные

Наземные

Низовые (горение до 1,5 м высотой)

Верховые (горение выше 1,5 м)

Источники зажигания Температура: Температура:

- Канала молнии 30000 °С

- Сварочных частиц 2100 °С

- Капель при резке металла 1500 °С

- На колбе электрической лампы накаливания 40 Вт – 150 °С, 75 Вт – 250 °С, 100 Вт – 300°С.

- Пламени (тления) папиросы 410 °С, сигареты 460 °С, горящей спички 640 °С

Классификация пожаров по плотности застройки

Отдельные пожары (безопасной считается плотность застройки до 20%)

Сплошные пожары (плотность застройки более 20–30 %)

Огненный шторм (плотность застройки более 30 %)

Тление в завалах

Классификация пожаров от вида горящих веществ и материалов:

- Класс А – горение твердых веществ А1 – горение сопровождается тлением (уголь, текстиль) А2 – горение не сопровождается тлением (пластмасса)

- Класс Б – горение жидких веществ Б1 – нерастворимых в воде (бензин, эфир, нефтепродуктов, сжижаемых твердых веществ (парафин, стеарин) Б2 – растворимых в воде (спирт, глицерин)

Классификация пожаров от вида горящих веществ и материалов

- Класс С – горение газообразных веществ (бытового газа, пропана)

- Класс Д – горение металлов Д1 – горение легких металлов: алюминий, магний и их сплавы (за исключением щелочных) Д2 – редко земельных металлов (натрий, калий) Д3 – металлов, содержащих соединения

- Класс Е – горение электроустановок

СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРОВ СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Предотвращение пожара:

- Исключение горючего вещества и/или Исключение источника (ов) зажигания.

- Соответствующий режим эксплуатации машин и оборудования.

- Устройство молниезащиты зданий и сооружений.

- Ликвидация условий для самовозгорания.

- Регламентация допустимой температуры.

Требования пожарной безопасности:

-  На самом видном месте табличка Телефон пожарной охраны 01 планы эвакуации.

- Помещения должны быть оборудованы знаками пожарной безопасности и первичными средствами пожаротушения.

Запрещается:

- Применять самодельные приборы и предохранители, пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией.

- Включать в одну розетку 3 и более мощных потребителей тока, использовать неисправную аппаратуру и приборы, пользоваться поврежденными розетками.

- Обертывать светильники и электролампы бумагой, тканью.

В помещении запрещается:

а) хранить огнеопасные или легковоспламеняющиеся вещества и жидкости;

б) производить электрогазосварочные и другие огневые работы;

в) оставлять без присмотра включенные нагревательные электроприборы.

– Не реже одного раза в месяц огнетушители, установленные в помещении должны подвергаться внешнему осмотру.

– Рабочие места и оборудование должны ежедневно убираться от мусора и пыли.

– Курение разрешается только в специально отведенных местах специально отведенных местах.

При эксплуатации электросетей запрещается: а) использовать провода с поврежденной изоляцией; б) применять для защиты электросетей вместо автоматов защиты или калиброванных плавких предохранителей – жучки.

Во всех помещениях по окончании работ все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения Во всех помещениях по окончании работ все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения.

Фазы развития пожара:

1 фаза (10 мин) – начальная стадия – переход возгорания в пожар (1–3 мин) и рост зоны горения (5–6 мин).

Пожар в течение 10-15 минут развивается линейно вдоль горючих материалов. Температура доходит до 250 – 300°С. Обильное выделение дыма. Дым распространяется со скоростью 6-20 м/мин.

Вторая фаза пожара - стадия объемного развития пожара. (30–40 минут). (30–40 минут). Этот этап самый сложный с точки зрения как тушения, так и спасания людей. Температура 500 – 600 °С. Максимальная скорость выгорания за 10 –12 мин.

Третья фаза пожара - затухающая фаза пожара. Догорание в виде медленного тления.

Опасные факторы пожара: дым, продукты горения, недостаток кислорода, огонь, горячие поверхности, искры, взрывы, обрушение зданий.

Поведение при пожаре:

– Вызов по 01, 112 пожарной команды – первые действия при обнаружении признаков пожара (дым, видимое пламя) должны быть направлены на эвакуацию людей.

Средства пожаротушения:

1. Первичные средства: – подручные – табельные.

2. Передвижная пожарная техника.

3. Стационарные средства пожаротушения пожаротушения.

4.  Автоматическое пожаротушение.

Первичные средства пожаротушения

Подручные средства :

Вода, песок, одеяло, покрывало, войлок, грубошерстная ткань и др.

Табельные первичные средства:

Огнетушители, бочки с водой 200 л, ведра 8 л, ящики с песком, топор, багор, лопата, пожарный ствол внутреннего водопровода.

Огнетушитель углекислотный ОУ-8 Предназначены для тушения загораний различных горючих веществ, на промышленных предприятиях, на транспортных средствах (железнодорожном, городском, морском транспорте), загораний электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000В, в музеях, картинных галереях, архивах. Углекислотные огнетушители также предназначены для тушения жидких и газоообразных веществ (класс В, С). Рекомендуются для тушения электроустановок с напряжением до 1000В.

Огнетушитель ОП-4 Предназначены ОП для тушения пожаров в квартире, в офисе и в автомобиле класса А,В,С или ВС, в зависимости от типа применяемого порошка, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В. Предназначены ОП для тушения пожаров в квартире, в офисе и в автомобиле класса А,В,С или ВС, в зависимости от типа применяемого порошка, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В.

Порядок действий при пожаре.

1. Каждый сотрудник обнаруживший пожар или признак горения обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону 01, 112 в пожарную охрану и назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию;

б) принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Способы пожаротушения:

- охлаждение очага горения или горящего материала ниже определенных температур;

- охлаждение очага горения или горящего материала ниже определенных температур;

- изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода в воздухе путем разбавления негорючими газами;

- изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода в воздухе путем разбавления негорючими газами;

- торможение (ингибирование) скорости реакции окисления;

- механический срыв пламени сильной струей газа или воды;

- создание условий огнепреграждения.

Огнегасительные вещества - вода, которая может подаваться в очаг пожара сплошными или распыленными струями;

- пены – коллоидные системы, состоящие из пузырьков воздуха (воздушно-механические) или диоксида углерода (химические), окруженные пленками воды;

- инертные газовые разбавители (диоксид углерода, азот, аргон, водяной пар, дымовые газы);

- гомогенные ингибиторы – огнетушащие порошки;

- комбинированные составы.

Огнетушитель ОУ-Огнетушитель ОУ-3

Предназначен для тушения загораний различных горючих веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, в квартире, в офисе и в автомобиле.

Что не следует делать при пожаре:

- Переоценивать свои силы и возможности;

- Рисковать своей жизнью, спасая имущество;

- Заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных;

- Тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением;

- Прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.;

- Пытаться выйти через задымленную лестничную клетку (влажная ткань не защищает от угарного газа);

- Пользоваться лифтом;

- Спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам с этажей выше третьего;

- Открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение);

- Выпрыгивать из окон верхних этажей;

- Поддаваться панике.

Если на Вас загорелась одежда:

- Нельзя бежать, это лишь усилит горение;

- Надо быстро сбросить воспламенившуюся одежду, а если это не удалось, следует упасть и кататься по полу (земле), сбивая пламя.

Если на другом человеке загорелась одежда:

- Нельзя давать ему бегать - пламя разгорится еще сильнее;

- Надо помочь ему быстро скинуть воспламенившуюся одежду и залить ее водой;

- Необходимо повалить пострадавшего на пол (землю) и любым способом сбить пламя, залить водой, засыпать землей, забросать снегом, накинуть плотную ткань (брезент, одеяло, пальто) и плотно прижать ее к горящей одежде. При этом голову пострадавшего оставить открытой во избежание отравления продуктами горения.

Необходимо помнить, что:

Во-первых, выделяющийся дым очень вреден, от него нельзя защититься, даже если дышать через сырую тряпку (в густом дыму человек теряет сознание после нескольких вдохов);

Во-вторых, горение может происходить настолько быстро, что человек имеет всего несколько минут на то, чтобы только успеть закрыть окна, двери и самому покинуть помещение;

В-третьих, даже при успешном тушении не теряй из виду путь к своему отступлению, внимательно следи за тем, чтобы выход оставался свободным и незадымленным.